**Wykaz sprzętu w Histopatologii Załącznik Nr 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer inwentarzowy** | **Nazwa** | **Data zakupu** |  **Cena początkowa** |
| 1 | S-2294/003/421 | Drukarka HP 1415FN | 19.12.2011 | 1768,74 |
| 2 | S-1576/003/491 | Komputer do integracji sprzętu medycznego CSI MSI AE1920 wraz z drukarką HP Laser Jet 1020 | 15.12.2011 | 1952 |
| 3 | S-1961/001/802 | Mikroskop STUDAR LAB | 12.12.1997 | 5254,1 |
| 4 | S-1826/001/802 | Szafa wentylowana na chemikalia 80/180/40 | 24.05.2011 | 13786 |
| 5 | S-1827/001/802 | Szafa wentylowana na chemikalia 80/180/40 | 24.05.2011 | 13786 |
| 6 | S-1955/001/802 | Mikrotom Histopatologiczny, saneczkowy Leica | 12.06.1995 | 18835,37 |
| 7 | S-1957/001/802 | Łaźnia wodna | 15.03.1996 | 2763,17 |
| 8 | S-1960/001/802 | Kriostat | 15.03.1996 | 53890,8 |
| 9 | S-1962/001/802 | Mikroskop OLIMPUS, CX 40 | 05.01.1998 | 13727 |
| 10 | S-1974/001/802 | Komora Intubacyjna BD 53 | 18.03.1999 | 5880,4 |
| 11 | S-2056/001/802 | Procesor tkankowy typ CITADEL 2000, Thermo Electron Corporation | 20.09.2006 | 34000 |
| 12 | S-2058/001/802 | System do zatapiania próbek tkankowych parafiną,typ TES 99 wraz z pochłaniaczem oparów Medite Fume Adsorber Taz 19 | 26.09.2006 | 41837 |
| 13 | S-2152/001/802 | Mikrotom rotacyjny diagonalny, model M 3 500 | 03.12.2007 | 49755 |
| 14 | S-2153/001/802 | Barwiarka preparatów histologicznych, Medite ACS 720 | 03.12.2007 | 113420 |
| 15 | S-2207/001/802 | Wentylowane stanowisko do obróbki wycinków Elicent | 24.10.2008 | 59170 |
| 16 | S-2214/001/802 | Mikroskop diagnostyczno  badawczy Olympus, model BX 41 TF | 28.11.2008 | 33523,85 |
| 17 | S-2221/001/802 | Urządzenie do automat. zaklejania prep. histop.typ ACS – 720 | 05.12.2008 | 136960 |
| 18 | S-2222/001/802 | Płyta do szybkiego zamrażania bloczków paraf. Medite TKF 22, Quick Colo Unit | 05.12.2008 | 14980 |
| 19 | S-2223/001/802 | Aparatura do zapisywania badań histopat.typ MEDITE DUALVISION | 05.12.2008 | 39650 |
| 20 | S-2224/001/802 | Mikrotom saneczkowy, typ SLIDE 4003E, PFM | 05.12.2008 | 29072 |
| 21 | S-1578/003/491 | Komputer do integracji sprzętu medycznego CSI MSI AE1920 | 15.12.2011 | 1952 |
| 22 | S-1577/003/491 | Komputer do integracji sprzętu medycznego CSI MSI AE1920 | 15.12.2011 | 1952 |
|  |  |  | suma | 687915,43 |